云阳发改投〔2024〕603号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县民德路片区排水管网更新改造项目投资概算的批复

云阳县城市排水事务中心：

你单位《关于审批云阳县民德路片区排水管网更新改造项目投资概算的函》（云阳住房和城乡建委函〔2024〕397号）收悉。根据《云阳县民德路片区排水管网更新改造项目初步设计的批复》（云住房城乡建委〔2024〕100号）和重庆市设计院有限公司的《云阳县民德路片区排水管网更新改造项目概算编制报告》，结合县财政投资评审中心出具的《云阳县民德路片区排水管网更新改造项目概算的评审报告》（云财评审〔2024〕341号），经研究，原则同意工程投资概算编制的原则、方法和定额。现就云阳县民德路片区排水管网更新改造项目投资概算批复如下：

一、项目名称：云阳县民德路片区排水管网更新改造项目

二、项目业主：云阳县城市排水事务中心

三、项目代码：2404-500235-04-01-388044

四、主要建设内容及规模：拟更新改造排水管网约85.29千米，其中d300管网33.44千米、d400管网10.23千米、d500管网5.52千米、d600管网1.88千米、d800管网2.96千米、d1000管网0.82千米、d1200管网0.44千米、DN110管网30千米，含管道沟槽开挖、路面开挖及恢复等配套工程等。

五、工程投资概算及资金来源：项目总投资14839.6万元，其中工程建设费用12632.16万元，工程建设其他费用1500.79万元，基本预备费用706.65万元。资金来源为上级专项资金及业主自筹。

请根据有关规定和要求，积极落实项目建设资金，在实施过程中要严格控制规模和标准，确保不突破核定的总投资概算。

云阳县发展和改革委员会

2024年12月9日

抄送：县财政局、县水利局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2024年12月9日印发