云阳发改投〔2025〕92号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县黄石片区学堂坡排水燃气等老化更新改造项目可行性研究报告的批复

云阳北城建设有限公司：

你单位《关于云阳县黄石片区学堂坡排水燃气等老化更新改造项目可行性研究报告的函》（云阳北城文〔2025〕4号）收悉。根据重庆重咨兴云有限公司编制的《云阳县黄石片区学堂坡排水燃气等老化更新改造项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县黄石片区学堂坡排水燃气等老化更新改造项目

二、项目业主：云阳北城建设有限公司

三、项目代码：2502-500235-04-01-434075

四、建设地址：云阳县黄石镇

五、主要建设内容及规模：本项目改造外环路学堂坡段DN500HDPE双壁波纹材质雨水管7000米、DN400PE供水管6000米、DN300PE材质燃气管2000米及其他配套附属设施等建设。

六、总投资及资金来源：项目总投资7200万元，其中工程建设费用6190万元，工程建设其他费用685万元，基本预备费325万元。资金来源为申请上级资金及业主自筹。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年2月21日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2025年2月21日印发