关于报送城镇排水领域岁末年初安全隐患

大排查大整治工作进展情况的通知

各区县（自治县）住房城乡建委，两江新区城市管理局、西部科学城重庆高新区建设局、万盛经开区住房城乡建设局、双桥经开区建设局，各有关单位：

根据市住房城乡建委印发《重庆住建领域岁末年初安全隐患大排查大整治工作方案》（渝建质安〔2024〕61号）（附件1）相关要求，各城镇排水与污水处理设施运维单位、各城市积水风险隐患排查整治责任单位应于2024年12月31日完成自查自纠，各区县城镇排水主管部门应于2025年1月25日对城镇排水领域设施运维、城市积水风险隐患两方面安全生产情况完成首轮全覆盖检查。

请各区县城镇排水主管部门于2025年2月13日12时前按照附件2、附件3、附件4格式通过渝快政向联系人报送盖章扫描件、可编辑word文本。

重庆市住房和城乡建设委员会

 排水管理处

 2025年2月11日

（联系人：杨真东，联系电话：13452769720）

附件2

房屋市政工程施工安全隐患

排查整治情况

（排水领域）

一、已开展工作情况

（一）隐患自查自纠情况

城市积水风险隐患：2024年12月专项行动以来，自查发现城市积水风险隐患3个；其中，纳入城市风险隐患点“一点一人一方案”整治3个、新增风险隐患0个。采取工程整治3个：已完成整治3个，正在整治0个。

排水设施运维安全：2024年12月专项行动以来，70个排水领域有限空间作业点位自查发现问题隐患15个，已整改15个。

（二）监管部门全覆盖检查情况

城市积水风险隐患：截至2025年1月25日，首轮全覆盖检查3个单位，其中运维单位3个。

排水设施运维安全：截至2025年1月25日，城镇排水主管部门首轮全覆盖检查共检查39个排水领域有限空间作业点位、发现问题隐患2个，已整改2个。

附件3

住建领域岁末年初隐患排查整治清单（排水领域）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患类型 | 具体问题隐患种类 | 区县排查数量 | 区县排查问题隐患数量/整改数量 | 备注 |
| 1 | 城市积水风险隐患 | 积水隐患 | 3处 | 发现隐患3处条，已整改隐患3处 |  |
| 2 | 排水设施运维安全 | 排水领域有限空间作业 | 109个 | 发现隐患17条，已整改隐患17条 |  |

附件4

积水风险隐患排查整治全覆盖检查情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 按照《关于开展城市积水内涝复盘工作的通知》（渝建排水〔2024〕50号），对2024年出现的积水点、内涝点，管护、整治等单位围绕感知预警、决策处置、监督评价、改进提升等方面，开展积水内涝问题复盘，形成积水内涝问题案例。 | 无新增 |
| 2 | 整治单位按照“2025 年 4月底前全面完成”的目标要求，加快推进积水风险隐患整治。 | 无新增 |
| 3 | 整治单位对已完成工程整治的风险隐患点开展排水防涝能力校核，满足“管渠设计重现期标准内的降雨不积水、内涝防治设计重现期标准内的降雨不内涝”的要求。 | 无新增 |
| 4 | 运维单位按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）要求开展日常巡查、维修和养护。 | 无异常 |
| 5 | 管护单位对风险隐患点制定全口径、能兜底的应急处置“一点一预案”，结合2024年汛期降雨积水情况及时修正完善。 | 无异常 |
| 6 | 管护单位按要求在风险隐患点上安装并优化视频监控和水位标尺。 | 无异常 |
| 7 | 管护单位结合2024年汛期降雨积水情况对应急物资设备开展检查保养和补缺增配。 | 无异常 |