云阳发改农〔2023〕752号

云阳县发展和改革委员会

云阳县水利局

关于盘龙街道长安社区供水项目实施方案的

批  复

重庆农高实业集团有限公司：

你司《关于审批<盘龙街道长安社区供水项目实施方案>的请示》（渝农高文〔2023〕156号）收悉。根据重庆宏源勘测设计有限公司编制的《重庆市云阳县盘龙街道长安社区供水项目实施方案报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：盘龙街道长安社区供水项目

二、项目业主：重庆农高实业集团有限公司

三、项目代码：2310—500235—04—05—791004

四、建设地址：云阳县盘龙街道

五、主要建设内容及规模：新建泵房70.68m2，提水管道共2096m。高位水池300m3，新建动力配电箱一套，新建电力电缆以及排气阀2座、排泥阀1座等附属工程。

六、总投资及资金来源：本工程概算总投资136.88万元，其中：建筑工程43.68万元；机电设备及安装工程39万元，金属结构设备及安装工程37.33万元，临时工程4.68万元，独立费用12.18万元。资金来源为水利发展资金及业主自筹。

七、建设工期：3个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会             云阳县水利局

2023年10月13日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局,盘龙街道。

云阳县发展和改革委员会办公室           2023年10月13日印发