云阳发改投〔2024〕28号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县盘龙街道老旧小区改造项目

可行性研究报告的批复

云阳县农高云源水电开发有限公司：

你司《关于云阳县盘龙街道老旧小区改造项目可行性研究报告的函》（云水电司〔2024〕1号）收悉。根据重庆宏源勘测设计有限公司编制的《云阳县盘龙街道老旧小区改造项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县盘龙街道老旧小区改造项目

二、项目业主：云阳县农高云源水电开发有限公司

三、项目代码：2401-500235-04-05-960214

四、建设地址：云阳县盘龙街道

五、主要建设内容及规模：对盘龙街道范围内的管网进行升级改造，改造放牛坪水厂。云阳县盘龙街道老旧小区改造项目主要由配水管道、改造水厂组成。1、配水管道，改造盘龙街道管道，给水管道呈枝状布置。管径为DN100-DN50，长度共计约20km。2、水厂改造，本次设计更新放牛坪水厂500t净水设备一套，改造2000t集成净水厂一座。

六、总投资及资金来源：项目总投资1924.24万元，其中工程建设费用954.54万元，机电设备级安装工程费用410万元，临时工程98.72万元，独立费286.05万元，基本预备费174.93万元。资金来源为申请中央预算内资金及业主自筹。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年1月12日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2024年1月12日印发